## Estimate
STT thiết bị | STT danh mục cấu hình | Tên thiết bị/Danh mục/Thông tin chi tiết | Số lượng | Tự đánh giá | Chi tiết thông số kỹ thuật chào giá | Tài liệu tham chiếu | STT
1 |  | HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN XÉT NGHIỆM (LIS)
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  | 1
| I.1 | Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật |  |  |  |  | 2
|  | Các phần mềm, ứng dụng y tế thông minh được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin trong y tế do Bộ Y tế ban hành bao gồm: |  | Đáp ứng |  |  | 3
|  | - Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; |  | Đáp ứng |  |  | 4
|  | - Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 5
|  | - Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; |  | Đáp ứng |  |  | 6
|  | - Quyết định số 5573/QĐ-BYT, ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chí phần mềm và nội dung một số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện”; |  | Đáp ứng |  |  | 7
|  | - Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 8
|  | - Quyết định số 5004/QĐ-BYT ngày 19/09/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 9
|  | - Quyết định số 7713/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế về việc công bố tài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7 phiên bản tiếng Việt áp dụng vào phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 10
|  | - Quyết định số 3926/QĐ-BYT ngày 28/08/2017 của Bộ Y tế về việc công bố tài liệu tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7-CDA tiếng Việt áp dụng vào phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực y tế; |  | Đáp ứng |  |  | 11
|  | - Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025; |  | Đáp ứng |  |  | 12
|  | - Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; |  | Đáp ứng |  |  | 13
|  | - Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế, phiên bản 2.1; |  | Đáp ứng |  |  | 14
|  | - Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0; |  | Đáp ứng |  |  | 15
|  | - Quyết định 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; |  | Đáp ứng |  |  | 16
|  | - Quyết định 3176/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi Quyết định 4750/QĐ-BYT sửa đổi Quyết định 130/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; |  | Đáp ứng |  |  | 17
|  | - Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế, hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; |  | Đáp ứng |  |  | 18
|  | - Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ, Quy định quản lý dữ liệu y tế. |  | Đáp ứng |  |  | 19
|  | - Tổ chức, doanh nghiệp triển khai cung cấp phần mềm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001, ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Đáp ứng |  |  | 20
| I.2 | Lựa chọn công nghệ phát triển phần mềm: |  |  |  |  | 21
|  | Mô hình ứng dụng đầu cuối: Ứng dụng phần mềm dạng Web 100% (thuần web, không yêu cầu cài đặt ứng dụng riêng cho từng máy trạm, không yêu cầu bắt buộc sử dụng card đồ họa rời đối với các trạm làm việc) |  | Đáp ứng |  |  | 22
|  | Trình duyệt web sử dụng: Chrome, Cốc Cốc, MSEdge, Safari và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 23
|  | Máy trạm đầu cuối: Linux, Windows; iOS, Android. |  | Đáp ứng |  |  | 24
|  | Hệ điều hành máy chủ: Linux, Windows và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 25
|  | Công nghệ ảo hóa: Vmware, Microsoft Hyper-V, Open Source và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 26
|  | Ngôn ngữ lập trình: .NET Framework, C#.NET, Java, PHP, HTML/CSS/JavaScript và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 27
|  | Hệ điều hành cơ sở dữ liệu: MS-SQL, PostgreSQL, Oracle, Elasticsearch và tương đương |  | Đáp ứng |  |  | 28
|  | Chuẩn dữ liệu: JSON, XML, HL7 FHIR |  | Đáp ứng |  |  | 29
|  | Mô hình sao lưu, dự phòng: Local (SAN, NAS,…), CLOUD. |  | Đáp ứng |  |  | 30
| I.3 | Yêu cầu tích hợp hệ thống |  |  |  |  | 31
|  | - Phần mềm phải có tính năng tích hợp với hệ thống thẻ khám chữa bệnh thông minh, liên thông với cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam. |  | Đáp ứng |  |  | 32
|  | - Phần mềm phải có khả năng tích hợp được với các hệ thống quản lý của Bộ y tế như hệ thống CSDL dược Quốc gia và các hệ thống quản lý bệnh viện khác trên toàn quốc; |  | Đáp ứng |  |  | 33
|  | - Phần mềm phải có tính năng tích hợp liên thông trực tiếp như: Hệ thống khám bệnh, xét nghiệm…với hệ thống bệnh án điện tử (EMR) và HIS; |  | Đáp ứng |  |  | 34
|  | - Phần mềm phải có tính năng tích hợp chữ ký số, hóa đơn điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt liên kết với các ngân hàng. |  | Đáp ứng |  |  | 35
|  | - Các phần mềm nghiệp vụ có thể tích hợp trực tiếp với nhau để nâng hiệu quả, tốc độ xử lý. Hoặc có thể tích hợp qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu của bệnh viện. |  | Đáp ứng |  |  | 36
|  | Phần mềm có các thiết lập, cấu hình các điều kiện cảnh báo, cấm thao tác khi có cấu hình cảnh báo, cấm do cán bộ tại đơn vị cấu hình điều kiện. |  | Đáp ứng |  |  | 37
| I.4 | Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật, công nghệ |  |  |  |  | 38
|  | - Kiến trúc hệ thống: Đảm bảo quản lý CSDL tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn bệnh viện. Kiến trúc hệ thống theo mô hình đa lớp. |  | Đáp ứng |  |  | 39
|  | - Dễ sử dụng: Người dùng cuối dễ dàng tiếp cận, sử dụng phần mềm thông qua giao diện windows application/web trực quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, video hướng dẫn sử dụng, bộ câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 40
|  | - Khả năng chuyển đổi: Hệ thống có khả năng tương thích với nhiều thiết bị của người dùng cuối như: máy tính để bàn (desktop), máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng (tablet); trên các hệ điều hành như Window, Linux. |  | Đáp ứng |  |  | 41
|  | - Khả năng dễ thay đổi: Hệ thống được chia thành các module xử lý độc lập, chức năng được phân quyền mềm. Cho phép khả năng mở rộng hệ thống theo từng module hoặc toàn bộ hệ thống để đáp ứng việc mở rộng hệ thống linh hoạt khi có các yêu cầu thay đổi. |  | Đáp ứng |  |  | 42
|  | - Sử dụng đồng thời: Khả năng đáp ứng 100% tổng số cán bộ online |  | Đáp ứng |  |  | 43
|  | - Đào tạo người sử dụng: Để triển khai vận hành chính thức hệ thống, người sử dụng phải được đào tạo hướng dẫn sử dụng |  | Đáp ứng |  |  | 44
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối, liên thông dữ liệu tới các hệ thống ngành theo quy định của Bộ Y Tế, BHXH Việt Nam như cổng bảo hiểm giám định BHYT, hỗ trợ HIS xuất file XML thông tin đợt khám và điều trị của bệnh nhân gửi lên cổng BHXH. HIS xuất file thông tin đợt khám và điều trị của bệnh nhân gửi lên cổng Bộ Y tế. |  | Đáp ứng |  |  | 45
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối tới các hệ thống hóa đơn điện tử, xuất hóa đơn điện tử cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện |  | Đáp ứng |  |  | 46
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối tới các dịch vụ chữ ký số, chữ ký điện tử: dành cho cán bộ bệnh viện ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án điện tử và trên các hồ sơ điện tử khác trong hệ thống Bệnh viện. |  | Đáp ứng |  |  | 47
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối trao đổi dữ liệu với các hệ thống HIS, EMR, RIS-PACS |  | Đáp ứng |  |  | 48
|  | - Có thể hỗ trợ kết nối trao đổi dữ liệu với các hệ thống bên ngoài như: Hệ thống thông tin quản lý ngành của Bộ Y tế như: hệ thống quản lý Danh mục dùng chung, hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống thống kê y tế điện tử ..., hệ thống giám định của BHXH, tra cứu thông bằng Kiosk thông minh. |  | Đáp ứng |  |  | 49
|  | - Hệ thống phần mềm đảm bảo tính mở, kết nối với hệ thống khác bằng các API được chuẩn hóa theo quy định hiện hành. |  | Đáp ứng |  |  | 50
|  | - Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT; Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ thống thông tin y tế khác. Các thông tin được mã hóa dữ liệu để đảm bảo tính an toàn thông tin. |  | Đáp ứng |  |  | 51
|  | - Cam kết kết nối liên thông liên thông dữ liệu với hệ thống LIS miễn phí đối với các máy xét nghiệm (Đối với các máy có hỗ trợ kết nối chuẩn Serial, TCP/IP, …). |  | Đáp ứng |  |  | 52
|  | Cam kết hệ thống phần mềm, giải pháp đã cung cấp có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi có hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu như: các thiết bị đo lường, thiết bị y tế, … thông qua các chuẩn kết nối TCP/IP, Serial, Bluetooth, …. |  | Đáp ứng |  |  | 53
| I.5 | Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 |  |  |  |  | 54
|  | - Khi xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm hệ thống cần đảm bảo về tính sẵn sàng với Ipv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống đảm bảo sẵn sàng với Ipv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet. |  | Đáp ứng |  |  | 55
|  | - Các hệ thống máy chủ triển khai phải đảm bảo tính tương thích IPv6 mà không làm ảnh hưởng đến quá trình cài đặt, vận hành và khai thác phần mềm. |  | Đáp ứng |  |  | 56
|  | - Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC. Triển khai HTTPS sử dụng giao thức TLS v1.2 trở lên với các bộ mã hóa an toàn trong xác thực người dùng và truyền nhận các thông tin nhạy cảm (thông tin cá nhân ...) |  | Đáp ứng |  |  | 57
|  | - Đảm bảo khả năng mở rộng triển khai cài đặt trên các thiết bị hỗ trợ IPV4, IPV6 và các hạng mục thiết bị công nghệ trên môi trường mạng tương lai; |  | Đáp ứng |  |  | 58
|  | Hệ thống được thiết kế, triển khai đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mạng IPv6 Quốc gia được hình thành trên cơ sở kết nối các hệ thống mạng DNSv6 Quốc gia, trạm trung chuyển Internet Quốc gia VNIXv6, mạng Internet IPv6 của các ISP, cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6 cho cộng đồng. |  | Đáp ứng |  |  | 59
| II | Yêu cầu phi chức năng |  |  |  |  | 60
| II.1 | Mô tả yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) |  |  |  |  | 61
| II.1.1 | Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng phần mềm LIS |  |  |  |  | 62
|  | - Tổ chức, doanh nghiệp triển khai cung cấp phần mềm LIS phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 27001 hoặc tương đương. |  | Đáp ứng |  |  | 63
| II.1.2 | Phạm vi kết nối |  |  |  |  | 64
|  | - Tiêu chuẩn HL7 cho kết nối với hệ thống khác như máy xét nghiệm, HIS. |  | Đáp ứng |  |  | 65
|  | - Kết nối nhận chỉ định từ HIS. |  | Đáp ứng |  |  | 66
|  | - Kết nối trả kết quả xét nghiệm cho HIS. |  | Đáp ứng |  |  | 67
|  | - Chuẩn kết nối dịch vụ Web dạng RESTful (JSON) hoặc SOAP (XML) qua API. |  | Đáp ứng |  |  | 68
|  | - Hệ thống hỗ trợ việc truy cập và truy xuất thông tin thông qua các chức năng, tính năng của phần mềm với giao diện người dùng thân thiện. |  | Đáp ứng |  |  | 69
|  | Hỗ trợ xuất dữ liệu ra các file định dạng thông dụng: Pdf, xlsx. |  | Đáp ứng |  |  | 70
| II.1.3 | Yêu cầu đáp ứng thông tư 54/2017/TT-BYT |  |  |  |  | 71
|  | Cơ bản: Quản trị hệ thống |  | Đáp ứng |  |  | 72
|  | Cơ bản: Quản lý danh mục |  | Đáp ứng |  |  | 73
|  | Cơ bản: Quản lý chỉ định xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 74
|  | Cơ bản: Quản lý kết quả xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 75
|  | Cơ bản: Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm) |  | Đáp ứng |  |  | 76
|  | Cơ bản: Báo cáo thống kê |  | Đáp ứng |  |  | 77
|  | Nâng cao: Quản lý mẫu xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 78
|  | Nâng cao: Quản lý hóa chất xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 79
|  | Nâng cao: Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS) |  | Đáp ứng |  |  | 80
|  | Nâng cao: Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường |  | Đáp ứng |  |  | 81
| II.2 | Yêu cầu về mặt giao diện người dùng |  |  |  |  | 82
|  | - Giao diện phải đồng bộ về màu sắc, Font chữ, bố cục giữa các phân hệ; |  | Đáp ứng |  |  | 83
|  | - Giao diện có bố cục rõ ràng, hợp lý, dễ định hướng, thẩm mỹ dễ sử dụng cho mọi đối tượng; |  | Đáp ứng |  |  | 84
|  | - Giao diện hiển thị tốt trên các màn hình có độ phân giải khác nhau như máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại; |  | Đáp ứng |  |  | 85
|  | - Thao tác mượt, không bị trễ, rút ngắn các bước để hoàn thành tác vụ; |  | Đáp ứng |  |  | 86
|  | - Hỗ trợ phóng to, thu nhỏ, điều hướng bằng bàn phím; |  | Đáp ứng |  |  | 87
|  | - Giao diện được thiết kế thân thiện với người dùng. Bố cục giao diện hợp lý giúp thao tác nhập và tra cứu dữ liệu nhanh và thuận tiện. Cần có các định nghĩa cụ thể về trường dữ liệu và định dạng dữ liệu như: |  | Đáp ứng |  |  | 88
|  | + Khuôn dạng hiển thị ngày DD/MM/YYYY. |  | Đáp ứng |  |  | 89
|  | + Các trường thể hiện dữ liệu kiểu số dùng dấu ‘.’ để ngăn cách giữa hàng triệu và hàng ngàn, dùng dấu ‘,’ để thể hiện phần thập phân. |  | Đáp ứng |  |  | 90
|  | + Các trường thông tin bắt buộc nhập đánh dấu bằng dấu * màu đỏ. |  | Đáp ứng |  |  | 91
|  | + Người dùng có thể thiết lập số hàng hiển thị trên màn hình hiển thị danh sách. |  | Đáp ứng |  |  | 92
|  | + Hỗ trợ điều hướng rõ ràng: đối với những danh sách dài, phải chia thành nhiều trang, phải có chức năng chỉ dẫn đến trang tiếp theo hoặc quay về trang trước. |  | Đáp ứng |  |  | 93
|  | + Sử dụng các biểu tượng (icons) một cách thống nhất trên hệ thống phần mềm. Chẳng hạn như: thêm mới, hủy, lưu, tìm kiếm, tiện ích, thu gọn màn hình, mỏ rộng màn hình, cảnh báo, thông báo. |  | Đáp ứng |  |  | 94
|  | - Hệ thống sẽ cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu. Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn (ISO 10646), với trợ giúp của các bộ gõ Unikey, Vietkey. |  | Đáp ứng |  |  | 95
|  | - Với mỗi người dùng sẽ hiển thị các chức năng tương ứng với phần việc chuyên trách của mình, giúp người sử dụng dễ dàng và hiệu quả. |  | Đáp ứng |  |  | 96
|  | Hệ thống được xây dựng với một cơ chế thông báo lỗi thân thiện và rõ ràng. Thông báo lỗi phải được Việt hóa tối đa, giúp cho người sử dụng biết được lý do gây ra lỗi để tránh lặp lại các trường hợp tương tự. |  | Đáp ứng |  |  | 97
| II.3 | Yêu cầu tính khả dụng của các hệ thống |  |  |  |  | 98
|  | - Hệ thống có thể cài đặt, cấu hình trên các máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows Server và hệ điều hành Linux để tăng cường tính bảo mật cũng như dễ dàng cho việc nâng cấp cho hệ thống. |  | Đáp ứng |  |  | 99
|  | - Các máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows, hệ điều hành macOS hoặc hệ điều hành Linux đều có thể sử dụng được các hệ thống phần mềm. |  | Đáp ứng |  |  | 100
|  | - Các máy trạm không cần kết nối trực tiếp đến máy chủ cơ sở dữ liệu vẫn có thể sử dụng các hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo tính bảo mật cho máy chủ cơ sở dữ liệu. |  | Đáp ứng |  |  | 101
|  | - Có thể cài đặt cơ sở dữ liệu và ứng dụng trên các máy chủ khác nhau. |  | Đáp ứng |  |  | 102
|  | - Hệ thống có thể cài đặt các ứng dụng dịch vụ trên một máy chủ hoặc chia ra cài đặt ở nhiều máy chủ khác nhau mỗi máy chủ đảm nhận xử lý các công việc khác nhau để tối ưu hiệu năng phần mềm cũng như phần cứng. |  | Đáp ứng |  |  | 103
|  | Phần mềm khi đưa vào sử dụng phải phản ánh chính xác, tin cậy giữa dữ liệu hồ sơ bệnh án trên phần mềm và nghiệp vụ thực tế vận hành làm việc của đơn vị. |  | Đáp ứng |  |  | 104
| II.4 | Yêu cầu chung về an toàn, bảo mật thông tin |  |  |  |  | 105
|  | - Có khả năng, công cụ hỗ trợ giải mã nếu dữ liệu lưu trữ được mã hóa. |  | Đáp ứng |  |  | 106
|  | - Hệ thống phải đạt tiêu chuẩn bảo mật và an toàn dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ theo quy định; |  | Đáp ứng |  |  | 107
|  | - Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức hệ điều hành, mức cơ sở dữ liệu, mức ứng dụng…; |  | Đáp ứng |  |  | 108
|  | - Hệ thống phần mềm có một Module bảo mật được thiết kế riêng cho mức ứng dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 109
|  | - Hệ thống cần có chức năng giới hạn phạm vi quyền truy nhập đến mức dữ liệu cho các nhóm người sử dụng khác nhau. |  | Đáp ứng |  |  | 110
|  | - Hệ thống phải được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. |  | Đáp ứng |  |  | 111
|  | Các cấp bảo mật mà hệ thống đưa ra bao gồm: |  | Đáp ứng |  |  | 112
|  | + Mức hệ điều hành: Các hệ điều hành có rất nhiều công cụ và công nghệ bảo mật cao. Mỗi sản phẩm chạy trên hệ điều hành đều có thể tận dụng các tính năng này. |  | Đáp ứng |  |  | 113
|  | + Mức cơ sở dữ liệu: hệ cơ sở dữ liệu đa người dùng phải cung cấp các tính năng bảo mật, kiểm soát việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu như: ngăn chặn các truy cập dữ liệu bất hợp pháp, ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào các bảng dữ liệu, các thủ tục, tiến trình thiết lập trong CSDL. |  | Đáp ứng |  |  | 114
|  | Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng. |  | Đáp ứng |  |  | 115
| III | Yêu cầu chi tiết |  |  |  |  | 116
| III.1 | Phân hệ chức năng: Quản trị hệ thống LIS |  | Đáp ứng |  |  | 117
|  | Người dùng chính: Quản trị hệ thống |  |  |  |  | 118
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 119
|  | - Cấu hình người dùng |  | Đáp ứng |  |  | 120
|  | - Phân quyền người dùng |  | Đáp ứng |  |  | 121
|  | - Thiết lập phòng thực hiện xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 122
| III.2 | Phân hệ chức năng: Quản lý danh mục xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 123
|  | Người dùng chính: Quản trị hệ thống |  |  |  |  | 124
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 125
|  | - Danh mục nhân viên |  | Đáp ứng |  |  | 126
|  | - Danh mục kỹ thuật thực hiện xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 127
|  | - Danh mục máy xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 128
|  | - Danh mục chỉ số xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 129
|  | - Danh mục Sổ xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 130
|  | - Danh mục vi khuẩn |  | Đáp ứng |  |  | 131
|  | - Danh mục kháng sinh đồ |  | Đáp ứng |  |  | 132
| III.3 | Phân hệ chức năng: Quản lý thông tin bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 133
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Kỹ thuật viên |  |  |  |  | 134
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 135
|  | - Quản lý các thông tin bệnh nhân như mã bệnh nhân, họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, thông tin chẩn đoán sơ bộ từ bác sỹ chỉ định. |  | Đáp ứng |  |  | 136
|  | - Trong trường hợp bệnh nhân đã được ghi nhận thông tin từ hệ thống HIS thì thông tin sẽ được chuyển sang tự động, người dùng không cần nhập lại |  | Đáp ứng |  |  | 137
|  | - Cập nhật các thông tin bệnh nhân khi có thay đổi. |  | Đáp ứng |  |  | 138
|  | - Cho phép tìm kiếm nhanh chóng các thông tin về bệnh nhân đã yêu cầu xét nghiệm dựa trên các thông tin về tên, tuổi, giới tính |  | Đáp ứng |  |  | 139
| III.4 | Phân hệ chức năng: Quản lý yêu cầu xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 140
|  | Người dùng chính: Hệ thống LIS |  |  |  |  | 141
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 142
|  | - Quản lý các yêu cầu xét nghiệm được nhập vào. Yêu cầu xét nghiệm có thể xuất phát từ các bệnh viện khác gửi đến hoặc từ các khoa phòng tại cùng bệnh viện. |  | Đáp ứng |  |  | 143
|  | - Trong trường hợp bệnh nhân đã được bác sỹ chỉ định từ hệ thống HIS trong cùng bệnh viện, thông tin yêu cầu xét nghiệm sẽ được chuyển sang, người dùng không cần nhập lại |  | Đáp ứng |  |  | 144
| III.5 | Phân hệ chức năng: Quản lý mẫu bệnh phẩm |  | Đáp ứng |  |  | 145
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Kỹ thuật viên |  | Đáp ứng |  |  | 146
|  | Chức năng chi tiết |  | Đáp ứng |  |  | 147
|  | - Quản lý danh sách bênh nhân cần lấy bệnh phẩm xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 148
|  | - Ghi nhận thông tin bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 149
|  | - Các nội dung xét nghiệm cần thực hiện cho mỗi mẫu bệnh phẩm |  | Đáp ứng |  |  | 150
| III.6 | Phân hệ chức năng: Quản lý cấp phát mã vạch (barcode) |  | Đáp ứng |  |  | 151
|  | Người dùng chính: Hệ thống LIS |  |  |  |  | 152
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 153
|  | - Cấp phát mã (SID) cho từng ống mẫu xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 154
|  | - In mã vạch với thông tin bệnh nhân tương ứng để người dùng dán vào ống mẫu, giúp máy xét nghiệm nhận dạng được mã ống mẫu khi ống mẫu được đặt vào máy xét nghiệm. |  | Đáp ứng |  |  | 155
|  | - Cho phép hủy SID đã cấp, cấp lại SID mới |  | Đáp ứng |  |  | 156
| III.7 | Phân hệ chức năng: Quản lý kết quả xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 157
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Kỹ thuật viên |  |  |  |  | 158
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 159
|  | Sau khi thực hiện xong, kết quả sẽ được quản lý trên máy, in kết quả và trả lại bệnh nhân. Bác sĩ tại khoa nội trú hoặc phòng khám có thể xem ngay kết quả trên máy tính mà không cần đợi kết quả trên giấy. |  | Đáp ứng |  |  | 160
|  | - Cho phép kỹ thuật viên xét nghiệm xem trước, kiểm tra, hiệu chỉnh, đánh giá kết quả trong trường hợp cần thiết. |  | Đáp ứng |  |  | 161
|  | - Cho phép bác sỹ tại khoa xét nghiệm kiểm tra và duyệt kết quả xét nghiệm để trả về cho nơi chỉ định |  | Đáp ứng |  |  | 162
|  | - Truyền kết quả vào hệ thống HIS phục vụ việc trả kết quả cho bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 163
|  | Các loại kết quả xét nghiệm bao gồm: |  | Đáp ứng |  |  | 164
|  | - Kết quả xét nghiệm Huyết học |  | Đáp ứng |  |  | 165
|  | - Kết quả xét nghiệm Sinh Hóa |  | Đáp ứng |  |  | 166
|  | - Kết quả xét nghiệm Vi sinh |  | Đáp ứng |  |  | 167
|  | - Kết quả xét nghiệm Miễn dịch |  | Đáp ứng |  |  | 168
|  | - Riêng kết quả xét nghiệm Giải phẩu bệnh sẽ được bác sỹ xem hình ảnh trực tiếp trên kính hiển vi và nhập kết quả cho bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 169
| III.8 | Phân hệ chức năng: Quản lý thiết bị xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 170
|  | Người dùng chính: Hệ thống LIS |  |  |  |  | 171
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 172
|  | - Quản lý thông tin các máy xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 173
|  | - Quản lý các nội dung xét nghiệm mà máy có thể thực hiện |  | Đáp ứng |  |  | 174
|  | - Quản lý bảng MAP chỉ số xét nghiệm trên máy xét nghiệm và trên hệ thống HIS |  | Đáp ứng |  |  | 175
| III.9 | Phân hệ chức năng: Quản lý kết nối thiết bị |  | Đáp ứng |  |  | 176
|  | Người dùng chính: Hệ thống LIS |  |  |  |  | 177
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 178
|  | - Gởi các yêu cầu đến máy xét nghiệm để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân. Khi đặt ống mẫu có mã vạch vào máy xét nghiệm, máy sẽ quét mã vạch và hiểu cần thực hiện những nội dung gì cho mỗi ống mẫu. |  | Đáp ứng |  |  | 179
|  | - Đối với các máy xét nghiệm có tương tác 2 chiều, các kết quả từ máy xét nghiệm sẽ tự động chuyển sang phần mềm, đồng thời được phân tích và lưu trữ dữ liệu phục vụ việc trả kết quả cho bệnh nhân |  | Đáp ứng |  |  | 180
|  | - Kết nối được cả chuẩn LAN (TCP/IP) và COM (RS232) |  | Đáp ứng |  |  | 181
|  | - Không giới hạn số lượng máy xét nghiệm kết nối |  | Đáp ứng |  |  | 182
| III.10 | Phân hệ chức năng: Quản lý nội kiểm |  | Đáp ứng |  |  | 183
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Kỹ thuật viên |  |  |  |  | 184
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 185
|  | - Quản lý dữ liệu QC hàng ngày theo mức QC, lô và hạn dùng, thiết lập giới hạn QC. |  | Đáp ứng |  |  | 186
|  | - Quản lý dữ liệu kết quả các lần QC. |  | Đáp ứng |  |  | 187
|  | - Lập biểu đồ kiểm soát chất lượng Levey Jennings của nhiều mức QC (1 mức, 2 mức, 3 mức). Hỗ trợ xây dựng dải QC mới phù hợp với máy móc xét nghiệm tại khoa. |  | Đáp ứng |  |  | 188
|  | - Phân tích dữ liệu QC áp dụng các quy luật Westgard |  | Đáp ứng |  |  | 189
|  | - Giám sát hệ thống, tính tổng sai số của mỗi xét nghiệm (TE), sai số tối đa (TEa) đảm bảo chất lượng xét nghiệm. |  | Đáp ứng |  |  | 190
| III.11 | Phân hệ chức năng: Báo cáo thống kê |  | Đáp ứng |  |  | 191
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Quản trị hệ thống |  |  |  |  | 192
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 193
|  | - Cho phép tìm kiếm nhanh chóng các thông tin về bệnh nhân đã yêu cầu xét nghiệm dựa trên các thông tin về tên, tuổi, giới tính |  | Đáp ứng |  |  | 194
|  | - Các báo cáo thống kê phục vụ khoa xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 195
|  | - Báo cáo sử dụng hóa chất khi bệnh viện nhập thông tin định mức hóa chất cho các chỉ số |  | Đáp ứng |  |  | 196
|  | - Có tính năng kết xuất dữ liệu động để cán bộ công nghệ thông tin của đơn vị có thể tạo thêm báo cáo theo nhu cầu của đơn vị khi dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu. |  | Đáp ứng |  |  | 197
|  | - Có chức năng cấu hình máy chủ dữ liệu để xuất báo cáo là máy chủ chính hoặc máy chủ replicate nhằm tăng hiệu suất của phần mềm và giảm tải cho máy chủ nếu cần. |  | Đáp ứng |  |  | 198
| III.12 | Phân hệ chức năng: Quản lý hóa chất xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 199
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Kỹ thuật viên, Quản trị hệ thống, Vật tư |  |  |  |  | 200
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 201
|  | - Quản lý danh mục hóa chất xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 202
|  | - Khai báo hóa chất sử dụng theo máy xét nghiệm & kỹ thuật thực hiện |  | Đáp ứng |  |  | 203
|  | - Quản lý tủ trực khoa xét nghiệm; hàng nhập, xuất, tồn |  | Đáp ứng |  |  | 204
|  | - Tổng hợp tiêu hao hóa chất sử dụng & cho phép điều chỉnh theo thực tế |  | Đáp ứng |  |  | 205
|  | - Gửi yêu cầu bổ sung hoát chất theo số liệu sử dụng |  | Đáp ứng |  |  | 206
|  | - Tìm kiếm, báo cáo thống kê, theo dõi hàng trong kho |  | Đáp ứng |  |  | 207
|  | - Quản lý số kho, thẻ kho |  | Đáp ứng |  |  | 208
|  | - Quản trị kho: Cấu hình các Kho trực thuộc, Khai báo danh mục kho, … |  | Đáp ứng |  |  | 209
|  | - Quản lý thầu: Khai báo thầu, Quản lý Danh sách tổng hợp thuốc theo thầu, … |  | Đáp ứng |  |  | 210
|  | - Nhập kho: Tạo mới, chỉnh sửa, xóa phiếu nhập, … |  | Đáp ứng |  |  | 211
|  | - Bán thuốc theo đơn người bệnh khám trong bệnh viện. |  | Đáp ứng |  |  | 212
|  | - Bán thuốc cho người bệnh vãng lai (NB ngoài viện đến mua) |  | Đáp ứng |  |  | 213
|  | - Hoàn trả thuốc nhà thuốc: Hoàn trả thuốc đã phát trong số ngày quy định được trả lại thuốc, Hủy hoàn trả thuốc, Duyệt hoàn trả thuốc, in giấy hoàn trả thuốc, …. |  | Đáp ứng |  |  | 214
|  | - Danh sách tồn kho: Xem danh sách các hàng hóa, Tra cứu danh sách hàng hóa theo nhiều tiêu chí, … |  | Đáp ứng |  |  | 215
|  | - Quản lý danh mục: nhóm, loại, hãng sản xuất, nhà cung cấp, vật tư, hóa chất … |  | Đáp ứng |  |  | 216
|  | - Quản lý kho, loại phiếu xuất, phiếu xuất |  | Đáp ứng |  |  | 217
|  | - Quản lý đóng, mở kho |  | Đáp ứng |  |  | 218
|  | - Kiểm tra tồn kho, tồn tủ trực, khóa số liệu kho theo kỳ |  | Đáp ứng |  |  | 219
|  | - Quản lý thuốc trúng thầu, nhà cung cấp và gói thầu |  | Đáp ứng |  |  | 220
|  | - Nhập kho |  | Đáp ứng |  |  | 221
|  | - Xuất luân chuyển thuốc giữa các kho |  | Đáp ứng |  |  | 222
|  | - Xuất thuốc bổ sung và thu hồi tủ trực |  | Đáp ứng |  |  | 223
|  | - Duyệt thường quy |  | Đáp ứng |  |  | 224
|  | - Duyệt bù tủ trực |  | Đáp ứng |  |  | 225
|  | - Duyệt xuất hao phí khoa phòng |  | Đáp ứng |  |  | 226
|  | - Xuất trả nhà cung cấp |  | Đáp ứng |  |  | 227
|  | - Duyệt hoàn trả theo bệnh nhân, theo khoa phòng |  | Đáp ứng |  |  | 228
|  | - Xuất khác: xuất công tác, xuất hủy vì hỏng vỡ, hết date, … |  | Đáp ứng |  |  | 229
|  | - Tổng hợp y lệnh |  | Đáp ứng |  |  | 230
|  | - Phát phiếu lĩnh |  | Đáp ứng |  |  | 231
|  | - Khai báo cơ số tủ trực và kiểm tra tủ trực |  | Đáp ứng |  |  | 232
|  | - Sổ kho, thẻ kho và sổ kho tủ trực, thẻ kho tủ trực |  | Đáp ứng |  |  | 233
|  | - Báo cáo nhập xuất tồn |  | Đáp ứng |  |  | 234
|  | - Báo cáo nhập xuất tồn toàn viện |  | Đáp ứng |  |  | 235
|  | - Báo cáo xuất sử dụng |  | Đáp ứng |  |  | 236
|  | - Báo cáo thuốc đã dùng chưa thanh toán |  | Đáp ứng |  |  | 237
|  | - Khai báo gói hao phí |  | Đáp ứng |  |  | 238
|  | - Khai báo tỉ lệ chi trả của bảo hiểm |  | Đáp ứng |  |  | 239
|  | - Cảnh báo sắp hết hạn |  | Đáp ứng |  |  | 240
|  | - Cảnh báo sắp hết tồn |  | Đáp ứng |  |  | 241
|  | - Cảnh báo thuốc khác giá thầu |  | Đáp ứng |  |  | 242
|  | - Quản lý vật tư trong thầu, ngoài thầu, vượt thầu |  | Đáp ứng |  |  | 243
|  | - Quản lý công nợ theo nhà cung cấp |  | Đáp ứng |  |  | 244
|  | - Quản lý danh mục kho, nhóm, loại, thuốc, nguồn ... tại nhà thuốc |  | Đáp ứng |  |  | 245
|  | - Cấu hình cơ chế giá bán |  | Đáp ứng |  |  | 246
|  | - Cấu hình cơ chế xuất kho |  | Đáp ứng |  |  | 247
|  | - Quản lý mã vạch thuốc |  | Đáp ứng |  |  | 248
|  | - Nhập thuốc |  | Đáp ứng |  |  | 249
|  | - Quản lý đơn thuốc đã kê mua tại nhà thuốc (chưa mua, đã mua) |  | Đáp ứng |  |  | 250
|  | - Bán thuốc theo đơn đã kê/ đơn mua ngoài |  | Đáp ứng |  |  | 251
|  | - Luân chuyển thuốc |  | Đáp ứng |  |  | 252
|  | - Xuất hủy, hỏng vỡ |  | Đáp ứng |  |  | 253
|  | - Quản lý hạn dùng, lô date |  | Đáp ứng |  |  | 254
|  | - Xuất trả thuốc nhà cung cấp |  | Đáp ứng |  |  | 255
|  | - Báo cáo bán hàng |  | Đáp ứng |  |  | 256
|  | - Báo cáo doanh thu |  | Đáp ứng |  |  | 257
|  | - Trích doanh thu theo bác sỹ |  | Đáp ứng |  |  | 258
|  | - Kiểm kê, báo cáo nhập xuất tồn, sổ kho, thẻ kho .... |  | Đáp ứng |  |  | 259
|  | - Cấu hình liên thông dữ liệu nhà thuốc với hệ thống Dược Quốc Gia |  | Đáp ứng |  |  | 260
|  | - Liên thông cấp mã thuốc, quản lý mã thuốc liên thông |  | Đáp ứng |  |  | 261
|  | - Liên thông phiếu nhập |  | Đáp ứng |  |  | 262
|  | - Liên thông phiếu xuất |  | Đáp ứng |  |  | 263
|  | - Liên thông đơn thuốc bán lẻ |  | Đáp ứng |  |  | 264
|  | - Liên thông hóa đơn bán thuốc |  | Đáp ứng |  |  | 265
|  | - Quản lý Vật tư tiêu hao |  | Đáp ứng |  |  | 266
|  | - Hóa chất |  | Đáp ứng |  |  | 267
|  | - Quản lý nguyên liệu - thành phẩm |  | Đáp ứng |  |  | 268
|  | - Quản lý nguồn, giá, hạn dùng, lô, số đăng ký, … |  | Đáp ứng |  |  | 269
|  | - Lập dự trù mua hàng tháng, năm |  | Đáp ứng |  |  | 270
|  | - Theo dõi kết quả thầu |  | Đáp ứng |  |  | 271
|  | - Quản lý nhập |  | Đáp ứng |  |  | 272
|  | - Quản lý xuất (Xuất trả nhà cung cung cấp, Bù cơ số tủ trực theo phiếu xuất khoa/ phòng, Duyệt hoàn trả theo phiếu khoa/phòng, Khác (hết date, hỏng, vỡ, …) |  | Đáp ứng |  |  | 273
|  | - Quản lý tủ trực |  | Đáp ứng |  |  | 274
|  | - Theo dõi công nợ |  | Đáp ứng |  |  | 275
|  | - Phiếu đề nghị thanh toán |  | Đáp ứng |  |  | 276
|  | - Biên bản kiểm nhập |  | Đáp ứng |  |  | 277
|  | - Báo cáo (Bảng kê nhập, bảng kê xuất, biên bản kiêm kê, Thông báo hết, gần hết hạn dùng, Phiếu xuất, ...) |  | Đáp ứng |  |  | 278
|  | - Quản trị kho: Khai báo Danh mục Kho, Cấu hình các Kho trực thuộc, Cấu hình cho Khoa/ đối tượng NB, Cấu hình nhân viên quản lý kho, … |  | Đáp ứng |  |  | 279
|  | - Quản lý thầu: |  | Đáp ứng |  |  | 280
|  | - Quản lý Danh sách tổng hợp tất cả các VTYT/ Hóa chất theo thầu: Cho phép tra cứu và theo dối nhiều thông tin |  | Đáp ứng |  |  | 281
|  | - Nhập kho: Tạo phiếu nhập, Khai báo chi tiết hàng hóa trong phiếu nhập, Xem Danh sách Phiếu nhập kho, … |  | Đáp ứng |  |  | 282
|  | - Xuất kho: Xem Danh sách Phiếu xuất kho, Chỉnh sửa thông tin chung của Phiếu xuất khi ở trạng thái Tạo mới, Duyệt phiếu xuất theo tài khoản được phân quyền, Quản lý trạng thái Phiếu xuất, … |  | Đáp ứng |  |  | 283
|  | - Quản lý tủ trực VTYT/ Hóa chất Khoa/ Phòng: Xem danh sách hàng hóa, phiếu lĩnh bù, phiếu xuất hủy, phiếu dự trù, … |  | Đáp ứng |  |  | 284
|  | - Danh sách tồn kho: Xem danh sách các hàng hóa, Tra cứu theo nhiều tiêu chí, Cập nhật giá theo lô,… |  | Đáp ứng |  |  | 285
| III.13 | Phân hệ chức năng: Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS) |  | Đáp ứng |  |  | 286
|  | Người dùng chính: Hệ thống LIS |  |  |  |  | 287
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 288
|  | - Nhận chỉ định từ HIS |  | Đáp ứng |  |  | 289
|  | - Duyệt mẫu và cật nhật trạng thái lấy chỉ định về HIS |  | Đáp ứng |  |  | 290
|  | - Trả thông tin kết quả tự động về HIS, trong đó bao gồm cả thông tin giao nhận mẫu & thông tin kết quả |  | Đáp ứng |  |  | 291
| III.14 | Phân hệ chức năng: Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường |  | Đáp ứng |  |  | 292
|  | Người dùng chính: Bác sĩ, Quản trị hệ thống |  |  |  |  | 293
|  | Chức năng chi tiết |  |  |  |  | 294
|  | - Thiết lập giá trị bình thường, ngưỡng trên, ngưỡng dưới, theo giới tính, độ tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ không có thai, … cho từng chỉ số xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 295
|  | - Hiển thị cảnh báo giá trị bất trong duyệt kết quả xét nghiệm |  | Đáp ứng |  |  | 296
|  | - Hiển thị các kết quả xét nghiệm và đánh dấu bất thường trong HIS |  | Đáp ứng |  |  | 297