## Sheet1
STT | Cấp | STT theo phần | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (Nếu có) | Mặt hàng dự thầu (*) | Tiêu chuẩn | Mã kí hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Giá chào của đơn vị (*) | Tổng giá chào (đơn giá × số lượng) (*) | Đơn quá trúng thầu gần nhất (Nếu có) | Tài liệu đơn giá trúng thầu gần nhất (Nếu có) | Tài liệu tham chiếu đơn giá trúng thầu gần nhất (Nếu có)
I | 1 | I | Hạ tầng thiết bị mạng | Hệ thống
1 | 2 | I.1 | Thiết bị Switch Core | Bộ | 2 |  |  | Switch Core … | TCVN .. ISO … | SW … | Cis.. Catalyst .. | 20… | … | Cis … | - Switch Core Layer 3 - 24 cổng 1/10/25G SFP+ | 380000000 | 760000000 | 395000000 | … | Biên bản mở thầu gói thầu Mua sắm thiết bị CNTT – 20..
2 | 2 | I.2 | Thiết bị Switch MGMT | Bộ | 1
II | 1 | II | Thiết bị cân bằng tải ứng dụng
1 | 2 | II.1 | Thiết bị cân bằng tải ứng dụng | Bộ | 2
III | 1 | III | Hạ tầng thiết bị Firewall
1 | 2 | III.1 | Thiết bị tường lửa | Bộ | 2
IV | 1 | IV | Phần mềm Antivirus
1 | 2 | IV.1 | Phần mềm antivirus endpoint Security | License | 774
V | 1 | V | Hạ tầng thiết bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ
V.1 | 2 | V.1 | Thiết bị hê thống Server
1 | 3 | V.1.1 | Máy chủ phục vụ hệ thống HIS/LIS/EMR | Bộ | 2
2 | 3 | V.1.2 | Máy chủ phục vụ hệ thống PACS | Bộ | 2
3 | 3 | V.1.3 | Máy chủ phục vụ thanh toán điện tử, phần tích dữ liệu điều hành bệnh viện, và các phần mềm quản lý điều hành | Bộ | 3
4 | 3 | V.1.4 | Máy chủ ảo hóa (phần mềm giám sát, AV, AD,…) | Bộ | 2
V.2 | 2 | V.2 | Thiết bị lưu trữ SAN
1 | 3 | V.2.1 | Thiết bị lưu trữ SAN | Bộ | 1
2 | 3 | V.2.2 | Thiết bị chuyển mạch SAN Switch | Bộ | 2
3 | 3 | V.2.3 | Thiết bị lưu trữ NAS | Bộ | 1
VI | 1 | VI | Phần mềm thương mại
1 | 2 | VI.1 | Hệ điều hành máy chủ
1.1 | 3 | VI.1.1 | Windows Server 2025 Standard - 16 Core | License | 24
1.2 | 3 | VI.1.2 | Windows Server 2025 - 1 User CAL | License | 15
2 | 2 | VI.2 | Phần mềm CSDL
2.1 | 3 | VI.2.1 | SQL Server 2022 Standard Edition | License | 3
2.2 | 3 | VI.2.2 | SQL Server 2022 - 1 User CAL | License | 15
3 | 2 | VI.3 | Phần mềm ảo hóa hạ tầng
3.1 | 3 | VI.3.1 | Phần mềm ảo hóa hạ tầng, kèm hỗ trợ kỹ thuật 3 năm Gói phần mềm đảm bảo (số core vật lý tối thiểu 368 core) | Gói | 1
4 | 2 | VI.4 | Phần mềm sao lưu dữ liệu
4.1 | 3 | VI.4.1 | Phần mềm sao lưu dữ liệu, hỗ trợ bảo hành 1 năm | Pack | 12
5 | 2 | VI.5 | Bản quyền phần mềm window cho máy tính PC & Laptop
5.1 | 3 | VI.5.1 | Window 11 Pro 64bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | License | 650
6 | 2 | VI.6 | Bản quyền Office cho máy tính PC & Laptop
6.1 | 3 | VI.6.1 | Office Home & Business 2024 English APAC EM Medialess | License | 650
VII | 1 | VII | Phần mềm giám sát
1 | 2 | VII.1 | Giám sát hiệu suất thiết bị công nghệ thông tin (lên tới 100 node) - Bản quyền bảo trì năm đầu tiên | Bộ | 1
2 | 2 | VII.2 | Giám sát hiệu suất dung lượng của hệ thống lữu trữ (Lên tới 50 disks) - Bản quyền bảo trì năm đầu tiên | Bộ | 1
VIII | 1 | VIII | Gói vật tư phụ triển khai
1 | 2 | VIII.1 | Dây nhảy quang chuẩn LC-LC Multimode 3M | Bộ | 60
2 | 2 | VIII.2 | Gói vật tư phụ kiện (cáp mạng, hạt mạng, label, ống gen…..) | Gói | 1
3 | 2 | VIII.3 | Gói triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu hình tích hợp cho các thiết bị CNTT | Gói | 1
IX | 1 | IX | Thiết bị văn phòng | Gói | 1
1 | 2 | IX.1 | Máy tính để bàn PC kèm theo màn hình | Bộ | 650
2 | 2 | IX.2 | Máy tính xách tay | Cái | 15
3 | 2 | IX.3 | Máy chiếu | Bộ | 15
4 | 2 | IX.4 | Máy Photocopy | Bộ | 3
5 | 2 | IX.5 | Máy in A3 | Bộ | 2
6 | 2 | IX.6 | Máy Scan | Bộ | 5
7 | 2 | IX.7 | Máy in A4 | Bộ | 400
8 | 2 | IX.8 | Máy in mã vạch | Bộ | 40
X | 1 | X | Hạ tầng phòng server (Datacenter)
1 | 2 | X.1 | SÀN NÂNG KỸ THUẬT (SERVER ROOM 51m2) | Gói | 1
1.1 | 3 | X.1.1 | Hệ thống sàn nâng | m2 | 50,04
1.2 | 3 | X.1.2 | Tấm sàn lổ | Tấm | 16
1.3 | 3 | X.1.3 | Cách nhiệt sàn và ống chân sàn dày 25mm | m2 | 88
1.4 | 3 | X.1.4 | Hệ thống tiếp địa sàn nâng | m | 75
1.5 | 3 | X.1.5 | V- Inox tại vị trí cửa ra vào (ramp dốc) | m | 4
1.6 | 3 | X.1.6 | Ramp dốc, bề mặt hoàn thiện bằng lớp cao su chống trượt | cái | 1
1.7 | 3 | X.1.7 | Tay hút sàn | cái | 1
1.8 | 3 | X.1.8 | Nhân công lắp đặt, vật tư phụ, vận chuyển | gói | 1
2 | 2 | X.2 | HỆ THỐNG ĐIỆN | Hệ thống | 1
2.1 | 3 | X.2.1 | TỦ ĐIỆN MDB | Tủ | 1
2.1.1 | 4 | X.2.1.1 | MCCB 3P 300A ≥36KA | Cái | 1
2.1.2 | 4 | X.2.1.2 | MCCB 4P 100A ≥20KA (input, output, bypass UPS) | Cái | 3
2.1.3 | 4 | X.2.1.3 | MCB 3P 50A ≥6KA(Cooling) | Cái | 2
2.1.4 | 4 | X.2.1.4 | MCB 1P 32A ≥6KA (socket) | Cái | 3
2.1.5 | 4 | X.2.1.5 | MCB 1P 16A 6KA(camera, FM200, acess control, light, spare) | Cái | 6
2.1.6 | 4 | X.2.1.6 | Isolator 3P 100A | Cái | 1
2.1.7 | 4 | X.2.1.7 | Power Meter | Cái | 1
2.1.8 | 4 | X.2.1.8 | Cảm biến dòng CT | Cái | 3
2.1.9 | 4 | X.2.1.9 | Đèn báo pha | Cái | 3
2.1.10 | 4 | X.2.1.10 | Cầu chì bảo vệ | Bộ | 4
2.1.11 | 4 | X.2.1.11 | Vỏ tủ điện MDB | Cái | 1
2.1.12 | 4 | X.2.1.12 | Thanh cái đồng bọc co nhiệt và dây cáp đồng đấu nối hoàn thiện kết nối | Gói | 1
2.1.13 | 3 | X.2.1.13 | TỦ ĐIỆN UDB | Tủ | 1
2.1.14 | 4 | X.2.1.14 | MCCB 4P 100A ≥20KA | Cái | 3
2.1.15 | 4 | X.2.1.15 | MCB 2P 32A ≥6KA (PDU + Spare) | Cái | 20
2.1.16 | 4 | X.2.1.16 | Đèn báo pha | Cái | 9
2.1.17 | 4 | X.2.1.17 | Cầu chì bảo vệ | Bộ | 9
2.1.18 | 4 | X.2.1.18 | Vỏ tủ điện UDB | Cái | 1
2.1.19 | 4 | X.2.1.19 | Thanh cái đồng bọc co nhiệt và dây cáp đồng đấu nối hoàn thiện kết nối | Gói | 1
3 | 2 | X.3 | DÂY CÁP ĐIỆN
3.1 | 3 | X.3.1 | Trục kỹ thuật (tủ tầng) đến MDB | m | 50
3.2 | 3 | X.3.2 | MDB đến 02 x UPS 20KVA (Input, output, bypass) | m | 42
3.3 | 3 | X.3.3 | Dây nguồn đến các PDU | m | 360
3.4 | 3 | X.3.4 | Socket 3P 32A IP67 (đầu cái) | Cái | 24
3.5 | 3 | X.3.5 | Socket 3P 32A IP67 (đầu đưc) | Cái | 24
3.6 | 3 | X.3.6 | Vật tư phụ thi công | Gói | 1
3.7 | 3 | X.3.7 | Nhân công vận chuyển, lắp đặt | gói | 1
4 | 2 | X.4 | MÁNG CÁP ĐIỆN
4.1 | 3 | X.4.1 | Trunking | m | 27
4.2 | 3 | X.4.2 | Co vuông Trunking | cái | 3
4.3 | 3 | X.4.3 | T Trunking | cái | 2
4.4 | 3 | X.4.4 | Co đứng Trunking | cái | 2
4.5 | 3 | X.4.5 | Vật tư phụ thi công | gói | 1
4.6 | 3 | X.4.6 | Nhân công vận chuyển, lắp đặt | gói | 1
5 | 2 | X.5 | MÁNG CÁP MẠNG
5.1 | 3 | X.5.1 | Máng lưới thép mạ kẽm | m | 18
5.2 | 3 | X.5.2 | Miếng dẫn hướng máng lưới | cái | 28
5.3 | 3 | X.5.3 | Ốc nối máng lưới | cái | 12
5.4 | 3 | X.5.4 | Thanh dạng M cho máng lưới | cái | 12
5.5 | 3 | X.5.5 | Nối máng lưới dạng nhanh | cái | 12
5.6 | 3 | X.5.6 | Vật tư phụ, nhân công lắp đặt, vận chuyển | Gói | 1
6 | 2 | X.6 | Hệ thống UPS 20KVA | bộ | 2
6.2 | 3 | X.6.2 | Bộ pin ngoài (Battery Pack) | bộ | 8
7 | 2 | X.7 | Hệ thống giám sát môi trường | Cái | 1
7.1 | 3 | X.7.1 | Bộ phận quản lý nhiệt độ, độ ẩm trung tâm | Cái | 1
7.2 | 3 | X.7.2 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | cái | 6
7.3 | 3 | X.7.3 | Cảm biến rò rỉ chất lỏng | cái | 1
7.4 | 3 | X.7.4 | Thiết bị đầu cuối GSM | cái | 1
7.5 | 3 | X.7.5 | Bản quyền phần mềm cho tối thiểu 25 thiết bị hạ tầng phòng máy chủ | Gói | 1
8 | 2 | X.8 | HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC THỔI SÀN | Hệ thống | 1
8.1 | 3 | X.8.1 | Máy lạnh chính xác thổi sàn | Bộ | 2
8.2 | 3 | X.8.2 | Dàn nóng điều hoà | Bộ | 2
9 | 2 | X.9 | NHÂN CÔNG TRIỂN KHAI VÀ VẬT TƯ THI CÔNG CHO 2 MÁY LẠNH
9.1 | 3 | X.9.1 | Ống đồng | m | 110
9.2 | 3 | X.9.2 | Phụ kiện ống đồng | gói | 1
9.3 | 3 | X.9.3 | Nito hàn và thử kín hệ thống | gói | 1
9.4 | 3 | X.9.4 | Vật tư thi công ống đồng | Gói | 1
9.5 | 3 | X.9.5 | Van khoá nước | cái | 3
9.6 | 3 | X.9.6 | Ống nước | m | 40
9.7 | 3 | X.9.7 | Bộ lọc nước cấp cho máy lạnh | bộ | 1
9.8 | 3 | X.9.8 | Ống nước ngưng | m | 50
9.9 | 3 | X.9.9 | Dây nguồn tủ điện tới dàn lạnh | m | 30
9,10 | 3 | X.9.10 | Cáp nguồn cho dàn nóng | m | 110
9.11 | 3 | X.9.11 | Dây khiển CVV | m | 110
9.12 | 3 | X.9.12 | Gas R410A | Bình | 8
9.13 | 3 | X.9.13 | Giá đỡ ống đồng | Gói | 1
9.14 | 3 | X.9.14 | Trunking | m | 55
9.15 | 3 | X.9.15 | Co lên máng | cái | 1
9.16 | 3 | X.9.16 | Co xuống máng | cái | 1
9.17 | 3 | X.9.17 | Co ngang máng | cái | 3
9.18 | 3 | X.9.18 | T máng | cái | 1
9.19 | 3 | X.9.19 | Vật tư phụ | Gói | 1
9.2 | 3 | X.9.20 | Khung sắt V5 cho dàn lạnh Khung giá đỡ treo giàn nóng | cái | 2
9.21 | 3 | X.9.21 | Nhân công thi công ống đồng, cáp điện, lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh | Gói | 2
10 | 2 | X.10 | HỆ THỐNG TỦ RACK VÀ PDU | Hệ thống | 1
10.1 | 3 | X.10.1 | Tủ rack tiêu chuẩn 19inch, 42U,rộng 600mm, sâu 1200mm | cái | 6
10.2 | 3 | X.10.2 | Tủ rack tiêu chuẩn 19inch, 42U,rộng 800mm, sâu 1200mm | cái | 2
10.3 | 3 | X.10.3 | PDU | Thanh | 16
10.4 | 3 | X.10.4 | Nhân công lắp đặt, cài đặt | gói | 1
10.5 | 3 | X.10.5 | Hệ thống nhốt lạnh 8 tủ rack | bộ | 1
11 | 2 | X.11 | HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀO/ RA | Hệ thống
11.1 | 3 | X.11.1 | Bộ giám sát truy cập | bộ | 1
11.2 | 3 | X.11.2 | Thẻ từ | Cái | 10
11.3 | 3 | X.11.3 | Khóa cửa điện từ | Cái | 1
11.4 | 3 | X.11.4 | Bát khóa lắp và cửa và khóa, phù hợp với khoá từ | Bộ | 1
11.5 | 3 | X.11.5 | Cấp nguồn và sạc | Cái | 1
11.6 | 3 | X.11.6 | Nút nhấn Exit Plastic | Cái | 1
11.7 | 3 | X.11.7 | Nút nhấn mở cửa khẩn cấp | Cái | 1
11.8 | 3 | X.11.8 | Nhân công lắp đặt, vật tư phụ, vận chuyển, hướng dẫn sử dung … | Gói | 1
11.9 | 3 | X.11.9 | Cùi chỏ thủy lực bổ sung cho cửa lớn (tự động đóng cửa) 60Kg | Cái | 1
12 | 2 | X.12 | HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT | Hệ thống | 1
12.1 | 3 | X.12.1 | Camera IP H265+ 4MP | Cái | 4
12.2 | 3 | X.12.2 | Đầu Ghi Hình Camera IP 4 Kênh | Bộ | 1
12.3 | 3 | X.12.3 | HDD 6TB | Cái | 1
12.4 | 3 | X.12.4 | Nhân công và vật tư khác | Gói | 1
13 | 2 | X.13 | Chi phí gói tích hợp hệ thống | Gói | 1
XI | 1 | XI | Hệ thống Wifi bệnh viện
1 | 2 | XI.1 | Thiết bị hệ thống Core
1.1 | 3 | XI.1.1 | Thiết bị quản lý tập trung Wifi (Wireless Controller): | Bộ | 2
2 | 2 | XI.2 | Hạ tầng mạng Access
2.1 | 3 | XI.2.1 | Thiết bị phát wifi (Access Point) | Cái | 777
2.2 | 3 | XI.2.2 | Switch access 24 cổng hỗ trợ POE+ | Cái | 53
2.3 | 3 | XI.2.3 | Switch GOM Mạng Quang Wifi | Cái | 2
3 | 2 | XI.3 | Thiết bị phụ trợ
3.1 | 3 | XI.3.1 | Tủ rack 10U đựng thiết bị | Chiếc | 53
4 | 2 | XI.4 | Vật tự phụ | Gói | 1
4.1 | 3 | XI.4.1 | Cáp CAT6 | Thùng | 128
4.2 | 3 | XI.4.2 | Hạt mạng RJ45 | Túi | 10
4.3 | 3 | XI.4.3 | Dây cáp điện 2x1.5 | m | 850
4.4 | 3 | XI.4.4 | Ổ Lioa 4 chấu 3 lỗ, chiều dài dây 3m | cái | 53
4.5 | 3 | XI.4.5 | Ống ruột gà D20 | m | 11655
4.6 | 3 | XI.4.6 | Gói vật tư khác (lạt thít, giấy đánh nhãn, vít nở, bu long nở, băng cách điện…..) | Gói | 1
4.7 | 3 | XI.4.7 | Cáp quang singlemode 8Fo | m | 8600
4.8 | 3 | XI.4.8 | ODF 8Fo | cái | 53
4.9 | 3 | XI.4.9 | ODF 96 Fo | cái | 4
4.1 | 3 | VI.4.10 | Dây nhảy quang sc-lc duplex 3m | cái | 120
4.11 | 3 | VI.4.11 | Dây nhảy quang sc-lc duplex 10m | cái | 50
XII | 1 | XII | Thiết bị phụ trợ (Thiết bị CNTT và Y tế khác)
1 | 2 | XII.1 | Hệ thống checkin và màn hình hiện thị tại mỗi điểm thực hiện (phòng khám, cls, viện phí, cấp thuốc….)
1.1 | 3 | XII.1.1 | Màn hình hiển thị lớn | Cái | 5
1.2 | 3 | XII.1.2 | Màn hình tại mỗi điểm | Cái | 40
1.3 | 3 | XII.1.3 | - Dây HDMI | Sợi | 45
1.4 | 3 | XII.1.4 | - Thiết bị đọc Barcode/QR code | Cái | 75
1.5 | 3 | XII.1.5 | Giá đỡ thiết bị Barcode/QR code | cái | 45
2 | 2 | XII.2 | THIẾT BỊ KHOA CĐHA
2.1 | 3 | XII.2.1 | Case máy tính chuyên dụng cho Bác sĩ CĐHA | Bộ | 5
2.2 | 3 | XII.2.2 | Màn hình chuyên dụng | Bộ | 5
2.3 | 3 | XII.2.3 | Thiết bị tìn hiệu NON-DICOM | bộ | 20
3 | 2 | XII.3 | THIẾT BỊ CHO BÁC SĨ ĐIỀU DƯỠNG
3.1 | 3 | XII.3.1 | Máy tính Bảng cho Bác sỹ và Điều dưỡng | Cái | 50
3.2 | 3 | XII.3.2 | Xe đẩy đi buồng có bánh xe tích hợp máy tính | Bộ | 50
3.3 | 3 | XII.3.3 | Thiết bị lấy vân tay bệnh nhân để xác nhận thay cho chữ ký - Tại các phòng khám | Cái | 50
4 | 2 | XII.4 | HỆ THỐNG THÔNG BÁO, QUẢNG CÁO& GIẢI TRÍ
4.1 | 3 | XII.4.1 | Smart TV | Cái | 50
4.2 | 3 | XII.4.2 | Phần mềm CMS: | License | 50
4.3 | 3 | XII.4.3 | Vật tư phụ, chi phí lắp đặt. | Điểm | 50
XIII | 1 | XIII | Hệ thống kênh truyền và ký số
1 | 2 | XIII.1 | Kênh truyền Leasedline 1Gbps trong nước và 1 Mbps quốc tế | Tháng | 36
2 | 2 | XIII.2 | Kênh truyền dự phòng Leasedline 500 mbps trong nước và 1 Mbps quốc tế | Tháng | 36
3 | 2 | XIII.3 | Dịch vụ chữ ký số cloud (Gói 1 năm) | Gói | 300